**Опросный лист**

Быстродействующая редукционно-охладительная установка (БРОУ)

Редукционно-охладительная установка (РОУ)

Редукционная установка (РУ)

Охладительная установка (ОУ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | Город, название фирмы: |  |
| Тел./факс, E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |
| **Объект:** |  |
| **Тип установки** (отметить нужное 🗹) |
| БРОУ 🞎 | РОУ 🞎 | РУ 🞎 | ОУ 🞎 |
| **Исходные данные** |
| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| Расход (указать расход по острому или редуцированному пару)- по острому пару на входе 🞎- по редуцированному (и охлажденному) пару на выходе 🞎 | т/ч |  |
| Давление острого пара, избыточное | МПа |  |
| Температура острого пара | °С |  |
| Давление редуцированного (и охлажденного) пара на выходе, избыточное | МПа |  |
| Температура пара на выходе | °С |  |
| Давление охлаждающей воды, избыточное  | МПа |  |
| Температура охлаждающей воды | °С |  |
| Быстродействие (время полного открытия рег. клапанов) | сек. |  |
| Расположение |  | в помещении 🞎 |
| на улице 🞎 |
| Тип привода регулирующих клапанов |  | электрический 🞎 |
| пневматический 🞎 |
| Объем поставки по арматуре |  |
| Присоединительные размеры (указать наружный диаметр и толщину стенки) |
| Трубопровод острого пара | DxS (мм) |  |
| Трубопровод редуцированного/охлажденного пара | DxS (мм) |  |
| Трубопровод охлаждающей воды | dxS (мм) |  |
| **Особые требования по комплектации устройствами КИПиА** (отметить нужное 🗹) |
| шкаф управления 🞎 | датчик давления 🞎 | другое 🞎 |
| датчик температуры 🞎 | термометры 🞎 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| манометры 🞎 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |